**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wytrząsarka laboratoryjna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wytrząsarka laboratoryjna** **Wymagane parametry techniczne:**1. Ruch stołu: posuwisto- zwrotny lub nastawny (orbitalny, po okręgu i po elipsach, posuwisto zwrotny).
2. Amplituda wzdłużna- 20 mm lub zbliżona.
3. Amplituda poprzeczna –regulowana 0-20 mm lub zbliżona.
4. Płynna regulacja częstotliwości- 20-180 cykli/min lub wyższa częstotliwość.
5. Tryb pracy 0-15 min. ,oraz „praca ciągła”.
6. Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.)-660x540x310 mm lub zbliżone lecz nie większe.
7. Platforma 450x450 mm lub zbliżona.
8. Dopuszczalne obciążenie stołu- minimum 9 kg.
9. Powinna zapewniać stałą prędkość podczas ciągłej pracy, niezależnie od obciążenia.
10. Platforma z rolkami (min.6 gumowych wałków dociskających) regulacja rolek w dwóch płaszczyznach (pozioma, pionowa).
11. Zasilanie 230V/50 Hz.

**Warunki dostawy i serwisowania:**1. Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia do miejsca docelowego użytkowania.
2. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem personelu w miejscu użytkowania.
3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym - dostępność w ciągu 48h.

**Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**1. Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE.
2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania.
3. Kartę gwarancyjną w języku polskim.
4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie.
5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
 | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis