ZSA.272.07.2012 Zielona Góra, 2012-11-20

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (5)**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.07.2012. Nazwa zadania: Dostawa komory laminarnej i sprzętu laboratoryjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**PYTANIE:**

**Zadanie 6: Łaźnie wodne szt. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza łaźnie wodne bez systemu cyrkulacji wody?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak,  dopuszcza  zakup  łaźni  wodnych  bez  cyrkulacji  wody.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

dr Tadeusz Woźniak

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy