FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Zadanie  nr 3:  SUROWICE  REFERENCYJNE,  ODCZYNNIKI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto | Parametry równoważne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Liofilizowany antynukleokapsydowy koniugat wścieklizny przeznaczony do histologicznej diagnostyki wścieklizny w preparatach z odcisków z tkanki mózgowej na drodze immunofluorescencji bezpośredniej, wymagany rozcieńczalnik woda destylowana | opakowanie 4 fiolki a 3 ml | 48 |  |  |  |  |  | taki jak koniugat Bio-Rad |
| 2. | Komplet koniugatu pozytywnego i negatywnego do wykrywania wirusa wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej w preparatach z odcisków tkanki mózgowej | Opakowanie: komplet1ml liofilizatu koniugatu pozytywnego +1ml liofilizatu koniugatu negatywnego, rozpuszczalnik 2 ml | 18 |  |  |  |  |  | taki jak koniugat Bioveta |
| 3. | Gamacon CDV, koniugat do diagnostyki nosówki metodą IF bezpośredniej z odcisków tkanki mózgowej zwierząt oraz wymazów ze śluzówek, liofilizat zawierający specyficzne przeciwciała przeciwko wirusowi nosówki skoniugowany z izotiocjanianem fluoresceiny | fiolka a 1 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Antygen Mycoplasma galisepticum do aglutynacji płytowej | opakowanie flakon 10ml | 4 |  |  |  |  |  | takie jak firmy Intervet |
| 5. | Antygen Mycoplasma synoviae do aglutynacji płytowej | opakowanie flakon 10ml | 3 |  |  |  |  |  | takie jak firmy Intervet |
| 6. | Antygen Mycoplasma meleagridis do aglutynacji płytowej | opakowanie flakon 10ml | 3 |  |  |  |  |  | takie jak firmy Intervet |
| 7. | Surowica hemolityczna, liofilizowana do OWD | opakowanie fiolka a 1 ml, | 4 |  |  |  |  |  | taki jak firmy Biomed Kraków |
| 8. | Bufor veronalowy skoncentrowany | falkon a 100ml do przygotowania 500 ml buforu roboczego | 25 |  |  |  |  |  | taki jak firmy Institut Puurqieur |
| 9. | Dopełniacz liofilizowany | ampułka a 2 ml | 15 |  |  |  |  |  | taki jak firmy Biomed Kraków |
| 10. | Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) szczep S-99do OWD | flakon a 10 ml | 2 |  |  |  |  |  | Taka jak Biowet Puław |
| 11. | Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) do aglutynacji probówkowej | flakon 100 ml | 4 |  |  |  |  |  | Taka jak Biowet Puław |
| 12. | Standaryzowana zawiesina komórek Brucella abortus do OKAP | Flakon a 20 ml | 30 |  |  |  |  |  | Takie jak firmy BIOWET Puławy |
| 13. | Roboczy Standard Brucella Abortus do OA, liofilizowany | ampułka a 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Roboczy Standard Brucella Abortus do OWD, liofilizowany | ampułka a 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | PRV (Aujeszky Disease) gE surowica kontrolna dodatnia | ampułka a 1ml | 1 |  |  |  |  |  | taki jak GD, Animal Helth Service Deventer |
| 16. | Surowica referencyjna dodatnia (+) test ELISA Enzootyczna białaczka bydła, symbol P9 | ampułka a 2ml | 1 |  |  |  |  |  | takie jak PIW-PIB Puławy |
| 17. | Surowica referencyjna ujemna (-) test ELISA / AGID Enzootyczna białaczka bydła | ampułka a 2 ml | 2 |  |  |  |  |  | takie jak PIW-PIB Puławy |
| 18. | Zestaw do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa niedokrwistości zakaźnej koni w skład którego wchodzą: antygen wirusa NZK oraz surowica kontrolna dodatnia wirusa NZK | zestaw | 1 |  |  |  |  |  | takie jak firmy IDEXX |
| 19. | Surowica kontrolna dodatnia o wysokim mianie do testu wiązania dopełniacza dla zarazy stadniczej koni, szczep amerykański Trypanosoma equiperdum | opakowanie flakon 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Antygen do testu wiązania dopełniacza dla zarazy stadniczej (szczep amerykański Trypanosoma equiperdum | opakowanie fiolka a 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Antygen Pseudomonas mallei do odczynu wiązania dopełniacza | flakon 10 ml | 1 |  |  |  |  |  | Takie jak firmy Bioveta |
| 22. | Surowica kontrolna dodatnia Pseudomonas mallei do testu wiązania dopełniacza | opakowanie fiolka 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | Takie jak firmy Bioveta |
| 23. | Żel agarozowy do AGID gotowy do użycia | flakon a 200 ml | 10 |  |  |  |  |  | Taki jak firmy Institut Pourqieur |
| 24. | Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez dodatków jonów Ca2+ i Mg2+ | butelka a 500 ml | 350 |  |  |  |  |  | Taki jak firmy Biomed Lublin |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3.

- Termin ważności dostarczonych preparatów i testów nie powinien być krótszy niż 70% terminu ważności gwarantowanego przez producenta, z wyjątkiem produktów, które od momentu dostarczenia posiadać będą co najmniej 1 rok ważności.

- Przy dostawie preparaty i testy powinny mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz certyfikat jakości na serię

- Preparaty i testy dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiadające pozytywne opinie z badań atestacyjnych PIW-PIB Puławy potwierdzającą przydatność do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy i numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

Miejscowość ................................................						.................................................................................

(data i  podpis wykonawcy)