**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamrażarka laboratoryjna skrzyniowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**1. Wymiary zewnętrzne:

(S x G x W) 113 x 76 x 92 cm (do każdego wymiaru ±1 cm)1. Wymiary wewnętrzne:

(S x G x W) 89 x 41 x 63 cm (do każdego wymiaru ±1 cm)1. Pojemność całkowita: 200 l
2. Rodzaj oszraniania zamrażarki: ręczny
3. Kolor obudowy: biały
4. Rodzaj materiału wewnątrz: aluminium powlekane w kolorze białym
5. Materiał pokrywy: stal
6. Ilość koszy: nie mniej niż 10 szt.
7. Zakres temperatury w środku: (-10°C ) do (-45°C)
8. Napięcie: 200-240V
9. Sterowanie: elektroniczne
10. Zamek: tak
11. Układ chłodzenia: statyczny
12. Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy
13. Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania
14. Poziom szumu: nie wyższy niż 55dB
15. Interfejs: RS 485
16. Izolacja: 120 mm
17. Klasa klimatyczna: SN
18. Czynnik chłodniczy: R290

**Wymagania dodatkowe:**1. Gwarancja na cały zestaw min. 12 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji.
2. Dostawa, rozładunek, wniesienie na koszt dostawcy.
3. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim.
4. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii 48 godzin.
5. W przypadku napraw wymagających dłuższego terminu realizacji, czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego.
 | **2 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis