**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SZAFY CHŁODNICZE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**1. **Pojemność całkowita:** Powyżej 600 l
2. **Liczba drzwi: 1**
3. **Rodzaj drzwi:** Pełne
4. **Blokada drzwi:** Tak
5. **Drzwi samoczynnie domykane:** tak
6. **Materiał drzwi:** stal szlachetna
7. **Materiał obudowy:** stal szlachetna
8. **Kolor obudowy:** Biały
9. **Wymiary(wys/szer/gł):** ok. 206 × 75 × 75 cm
10. **Waga:** 108 kg
11. **Automatyczna funkcja odszraniania lodówki:** Tak
12. **Materiał wnętrza komory:** Tworzywo sztuczne w kolorze białym
13. **Liczba półek:** 6
14. **Maksymalne obciążenie półki:** 60 kg
15. **Zakres temperatur:** +1 +15 ° C
16. **Napięcie:** 220-240 V
17. **Moc:** 150 W
18. **Zużycie energii w ciągu 24h :** Nie większe niż 1,3 kWh
19. **Sterowanie:** Elektroniczne
20. **Obieg powietrza:** TAK
21. **Włącznik/wyłącznik obrotów wentylatora**
22. **Funkcja blokady klawiatury**
23. **Wyświetlacz temperatury:** zewnętrzny cyfrowy
24. **Regulacja jasności wyświetlacza**
25. **Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW):** ok. 65 x 58 x 171
26. **Awaria, sygnał ostrzegawczy:** optyczny i dźwiękowy
27. **Klasa klimatyczna:** SN-T
28. **Rozkład temperatury przez laboratorium posiadające akredytację PCA w 5 punktach przestrzeni w temperaturze 3 st.C**

**Warunki dostawy i serwisowania:**1. Gwarancja 24 miesiące
2. Instrukcja w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE dołączona do dostawy.
3. Oferent zapewni dostawę wraz z wniesieniem do docelowego miejsca użytkowania, instalację, uruchomienie i szkolnie przez autoryzowany przez producenta serwis zlokalizowany w Polsce.
 | **2 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis