**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SZAFY CHŁODNICZE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**   1. **Pojemność całkowita:** Powyżej 600 l 2. **Liczba drzwi: 1** 3. **Rodzaj drzwi:** Pełne 4. **Blokada drzwi:** Tak 5. **Drzwi samoczynnie domykane:** tak 6. **Materiał drzwi:** stal szlachetna 7. **Materiał obudowy:** stal szlachetna 8. **Kolor obudowy:** Biały 9. **Wymiary(wys/szer/gł):** ok. 206 × 75 × 75 cm 10. **Waga:** 108 kg 11. **Automatyczna funkcja odszraniania lodówki:** Tak 12. **Materiał wnętrza komory:** Tworzywo sztuczne w kolorze białym 13. **Liczba półek:** 6 14. **Maksymalne obciążenie półki:** 60 kg 15. **Zakres temperatur:** +1 +15 ° C 16. **Napięcie:** 220-240 V 17. **Moc:** 150 W 18. **Zużycie energii w ciągu 24h :** Nie większe niż 1,3 kWh 19. **Sterowanie:** Elektroniczne 20. **Obieg powietrza:** TAK 21. **Włącznik/wyłącznik obrotów wentylatora** 22. **Funkcja blokady klawiatury** 23. **Wyświetlacz temperatury:** zewnętrzny cyfrowy 24. **Regulacja jasności wyświetlacza** 25. **Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW):** ok. 65 x 58 x 171 26. **Awaria, sygnał ostrzegawczy:** optyczny i dźwiękowy 27. **Klasa klimatyczna:** SN-T 28. **Rozkład temperatury przez laboratorium posiadające akredytację PCA w 5 punktach przestrzeni w temperaturze 3 st.C**   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Gwarancja 24 miesiące 2. Instrukcja w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE dołączona do dostawy. 3. Oferent zapewni dostawę wraz z wniesieniem do docelowego miejsca użytkowania, instalację, uruchomienie i szkolnie przez autoryzowany przez producenta serwis zlokalizowany w Polsce. | **2 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis