**KOSZE DO STERYLIZACJI – ZADANIE 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment/**  **kod CPV** | **Specyfikacja wymagań** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **Kosze do sterylizacji**  **33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne** | **Koszyk laboratoryjny z uchwytem, okrągły, o cechach nie gorszych niż w aktualnym katalogu f-my LABART**   1. Wymiary: średnica 260 mm: wysokość 180 mm 2. Materiał: drut ze stali polerowanej elektrolitycznie, antymagnetycznej, kwasoopornej 3. Średnica oczek: 8x8 mm   **Koszyk laboratoryjny z uchwytem, czworokątny o cechach nie gorszych niż w aktualnym katalogu f-my LABART**   1. Wymiary: długość 400 mm; szerokość 300mm: wysokość 200mm 2. Materiał: drut ze stali polerowanej elektrolitycznie, antymagnetycznej, kwasoopornej 3. Średnica oczek: 8x8 mm | **szt.**  **szt.** | **2**  **2** |