**WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA – ZADANIE 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | ilość |
| **Wytrząsarka laboratoryjna****38000000-5****Sprzęt laboratoryjny** | **Wymagania techniczne*** ruch orbitalny i amplituda minimum 4,5 mm
* funkcja uruchamiania pod wpływem nacisku
* maksymalne obciążenie do 0,1 kg
* Moc wejściowa 1,2 W
* Obroty minimum 2 800 obr/min
* Wymiary ok. 100 x 70 mm
* Waga nie większa niż 0,55 kg
 | **szt.** | **1** |