**WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA – ZADANIE 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/  Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka  miary | ilość |
| **Wytrząsarka laboratoryjna**  **38000000-5**  **Sprzęt laboratoryjny** | **Wymagania techniczne**   * ruch orbitalny i amplituda minimum 4,5 mm * funkcja uruchamiania pod wpływem nacisku * maksymalne obciążenie do 0,1 kg * Moc wejściowa 1,2 W * Obroty minimum 2 800 obr/min * Wymiary ok. 100 x 70 mm * Waga nie większa niż 0,55 kg | **szt.** | **1** |