SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  NR 2

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa chłodnicza | Wymiary nie więcej niż (wys./ szer./ gł.): 186 x 60 x 65 cm Kolor obudowy: biały Pojemność nie mniej niż: 420 l Zakres temperatury: +0 0 C +15 0C Obieg powietrza wymuszony Drzwi pełne zaopatrzone w zamek Napięcie: 220 - 230 V Moc znamionowa: 170 W Zużycie energii nie więcej niż: 1,6 kWh /24h Praca w temperaturze otoczenia: +10 0C +38 0C Wbudowany termometr z niezależnym zasilaniem Świadectwo rozkładu temperatur w 9 punktach pomiarowych w temp. 4ºC, rozkład wykonany przez laboratorium akredytowane. Wymagania ogólne Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem Gwarancja minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem | szt. | 1 |