FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Zadanie 1   -  Gotowe  pożywki  na  płytkach  oraz w fiolkach

| Lp. 1 | Nazwa 2 | Planowana wielkość zamówienia 3 | Cena jednostkowa netto 4 | Wartość netto (kol.3 x kol 4) 5 | Stawka VAT % 6 | Kwota VAT (kol.5 x kol 6) 7 | Wartość brutto (kol.5+kol 7) 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar z krwią baranią | 5300 pł. |  |  |  |  |  |
| 2. | Edwards z krwią baranią | 1000 pł. |  |  |  |  |  |
| 3. | Brilliant Green Agar (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) | 6200 pł. |  |  |  |  |  |
| 4. | Mac Conkey Agar | 4000 pł. |  |  |  |  |  |
| 5. | Hektoen Enteric Agar | 6200 pł. |  |  |  |  |  |
| 6. | XLD Medium Agar (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) | 10 800 pł. |  |  |  |  |  |
| 7. | Agar TSA+neutralizatory Płytki Rodac na ogólną liczbę drobnoustrojów – płytka kontaktowa do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni , do przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. | 7900 pł. |  |  |  |  |  |
| 8. | Agar z ekstraktem słodowym +chloramfenikol+neutralizatory Płytki Rodac na drożdże i pleśnie– płytka kontaktowa do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni , do przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. | 1600 pł. |  |  |  |  |  |
| 9. | Agar wg Ottaviani Agostii | 1500 pł. |  |  |  |  |  |
| 10. | Fiolet red bile glucose agar ( contact ) Płytki kontaktowe do wykrywania i ilościowego oznaczania Enterobacteriaceae w badaniach czystości mikrobiologicznej powierzchni , do przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. | 4400 pł |  |  |  |  |  |
| 11. | Tryptone Soya Agar ( CASO ) | 260 pł. |  |  |  |  |  |
| 12. | Mykoline – plastikowa płytka pokryta z 2 stron podłożami agarowymi do hodowli grzybów, umieszczona w przeźroczystej, bardzo szczelnej probówce z tworzywa. Jedna strona- pożywka wybiórcza do wszystkich drożdży i grzybów, druga strona – pożywka wybiórcza do izolowania dermatofitów i grzybów opornych na actidion | 120 pł |  |  |  |  |  |
| 13. | Baird Parker Medium, | 40 pł. |  |  |  |  |  |
| 14. | Columbia CNA Staph/Strep, | 480 pł. |  |  |  |  |  |
| 15. | DTM Agar, | 480 pł. |  |  |  |  |  |
| 16. | Mannitol Salt Agar (Chapman), | 60 pł. |  |  |  |  |  |
| 17. | Mueller Hinton Agar, | 2160 pł. |  |  |  |  |  |
| 18. | Nutrient Agar, (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) | 960 pł. |  |  |  |  |  |
| 19. | Sabouraud Glucose Agar + Gentamicin Chloramphenicol, | 720 pł. |  |  |  |  |  |
|  | Gotowe pożywki (w fiolkach) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Muller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Enrichment Broth (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) | 900 fiolek x 10ml |  |  |  |  |  |
| 21 | Rappaport –Vasiliadis Soya peptone Broth,( skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) | 900 fiolek x 10 ml |  |  |  |  |  |
| 22 | Triple Sugar Iron Agar, opakowanie 50 fiolek Agar (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 | 500 fiolek x 10 ml |  |  |  |  |  |
| 23 | Pożywka AKG | 12 butelek X 100 ml |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

SPECYFIKACJA  POŻYWEK   I  WYMAGANIA  STAWIANE  OFERENTOM

- Producent pożywek  powinien posiadać Certyfikat ISO 9001  lub równoważny na produkcje podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach.

- Do każdej serii pożywek na płytkach i w fiolkach producent powinien posiadać Świadectwo Kontroli Jakości (Certyfikat). Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty produktów.

3. Świadectwo  kontroli  jakości  danej  partii  produktu   powinno  zawierać:

- Nazwę  producenta;

- Nazwę  produktu;

- Nr  serii;

- Datę  przydatności  do  użycia;

- Skład pożywki

- Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność

- Charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- Dla pożywki Mueller – Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.

- Nadruk na płytce powinien być czytelny, zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania oraz znajdować się na spodzie płytki ( z wykluczeniem płytek  kontaktowych - nadruk po boku płytki)

- Parametry graniczne dla pożywek gotowych na płytkach i w probówkach:

- Średnica płytki 90 mm a  dla płytek kontaktowych 56 mm i powierzchni 25 cm2

- Płytki kontaktowe o odpowiedniej przylepności agaru do płytki ( zapobiega pozostawaniu agaru na powierzchni badanej).

- Terminy ważności pożywek na płytkach dostarczonych do laboratorium powinny wynosić:

- Minimum 6-8 tygodni dla pożywek zawierających krew

- Minimum 8-10 tygodni dla pozostałych pożywek.

- Oferent zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.

- Oferent zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji.

- Czas odpowiedzi na reklamacje i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 72 godziny.

- Regularne dostawy zgodnie z zamówieniami cząstkowymi ( 1x/m-c)

- Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia   ilości    pożywek   deklarowanych  w  powyższym  pakiecie  w  zależności  od   zmieniających  się  przepisów  i  norm  a  także  zapotrzebowania  klientów  na   badania;

12. Dostawa pożywek o cechach jakościowych   nie  gorszych  niż w katalogach Firm: OXOID, MERCK, Bio-Merieux, Bio-Rad,

13. Dostawa pożywek  do laboratorium w ciągu trzech dni od chwili otrzymania zamówienia.

Miejscowość ………………………………………..							………………………………………………

(data i podpis wykonawcy)