**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pipeta zmiennopojemnościowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Pipeta zmiennopojemnościowa** **Wymagane parametry techniczne:**1. Urządzenie winno być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad.
2. Nastawny zakres pojemności: 20 - 200µl.
3. Dokładność nie gorsza niż: ±0,5 µl dla 20µl, ± 0,8 µl dla 100µl.
4. Powtarzalność nie gorsza niż: ± 1,6 µl dla 200µl.
5. Obudowa odporna na promieniowanie UV.
6. Nastawa pojemności oraz blokada nastawy w jednym przycisku.
7. Trójpozycyjny zrzutnik końcówek z możliwością regulacji dla osób prawo lub leworęcznych.
8. Wzorcowanie urządzenia poświadczone świadectwem wzorcowania wydanym przez GUM lub inne laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie.

**Warunki dostawy i serwisowania:**1. Szkolenie z użytkowania dla personelu.
2. Dostarczenie wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej parametry techniczne.
3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

**Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**1. Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE.
2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania.
3. Kartę gwarancyjną w języku polskim.
4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie.
5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
 | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis