**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Łaźnia wodna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Łaźnia wodna**  **Wymagane parametry techniczne:**   1. Urządzenie winno być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad 2. Pojemność: 8l 3. Sterowanie Mikroprocesorowe 4. Możliwość prostej kalibracji urządzenia poprzez użycie przycisku funkcyjnego 5. Dioda informująca o osiągnięciu zadanej temperatury 6. Zakres kontroli temperatury: temperatura pokojowa +5°C do 99.9°C 7. Możliwość Regulacji temperatury z dokładnością co najmniej 0.1°C 8. Wnętrzne komory wykonane ze stali nierdzewnej 9. Dokładność Urządzenia: nie gorsza niż +/-0.5°C (37°C) 10. Jednorodność Temperaturowa: nie gorsza niż +/-0.2°C (37°C) 11. Wymiary wewnętrzne: nie większe niż 33cm (szerokość) x 27 cm (głębokość) x 15 cm (wysokość) 12. Wymiary zewnętrzne: nie większe niż 45 cm (szerokość) x 27cm (głębokość) x 32 cm (wysokość)Masa: nie większa niż 6.5 kg 13. Zasilanie: 220-240VAC, 50/60Hz, 8A/5A 14. Warunki Pracy Urządzenia: Temperatura otoczenia 10˚C do 30˚C; Wilgotność do 70% 15. Wzorcowanie urządzenia dla temp. 56°C, 58°C, 62C° poświadczone świadectwem wzorcowania wydanym przez GUM lub inne laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Dostawa wraz z wniesieniem do miejsca docelowego użytkowania. 2. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem użytkowania dla personelu. 3. Dostarczenie wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej parametry techniczne. 4. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.   **Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**   1. Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE; 2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania. 3. Kartę gwarancyjną w języku polskim. 4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie. 5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis