**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Szafa chłodnicza**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Szafa chłodnicza**  **Wymagane parametry techniczne:**   1. Wymiary nie większe niż (wys./szer./gł.): 186 x 60 x65 cm 2. Kolor obudowy biały 3. Pojemność nie mniej niż 420 l 4. Zakres temperatury: + 0OC - +15OC. 5. Wymuszony obieg powietrza. 6. Drzwi pełne zaopatrzone w zamek 7. Napięcie: 220 – 230W 8. Zużycie energii nie więcej niż: 1,6kWh/24h. 9. Moc znamionowa: 170 W 10. Praca w temperaturze otoczenia: + 10OC - +38OC 11. Wbudowany termometr z niezależnym zasilaniem 12. Świadectwo rozkładu temperatur w 5 punktach pomiarowych w temperaturze + 9 O C 13. Rozkład temperatury wykonany przez laboratorium akredytowane   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia do miejsca docelowego użytkowania. 2. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem personelu w miejscu użytkowania. 3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym - dostępność w ciągu 48h.   **Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**   1. Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE. 2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia. 3. Kartę gwarancyjną w języku polskim. 4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie. 5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis