**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Szafa chłodnicza**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Szafa chłodnicza****Wymagane parametry techniczne:**1. Wymiary nie większe niż (wys./szer./gł.): 186 x 60 x65 cm +/- 50 mm.
2. Kolor obudowy biały
3. Pojemność nie mniej niż 420 l
4. Zakres temperatury: + 0OC - +15OC.
5. Wymuszony obieg powietrza.
6. Drzwi pełne zaopatrzone w zamek
7. Napięcie: 220 – 230W
8. Zużycie energii nie więcej niż: 1,6kWh/24h.
9. Moc znamionowa: nie więcej niż 170 W.
10. Praca w temperaturze otoczenia: + 10OC - +38OC
11. Wbudowany termometr .
12. Świadectwo rozkładu temperatur w 5 punktach pomiarowych w temperaturze + 9 O C
13. Rozkład temperatury wykonany przez laboratorium akredytowane

**Warunki dostawy i serwisowania:**1. Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia do miejsca docelowego użytkowania.
2. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem personelu w miejscu użytkowania.
3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym - dostępność w ciągu 48h.

**Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**1. Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE.
2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia.
3. Kartę gwarancyjną w języku polskim.
4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie.
5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
 | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis