**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wytrząsarka laboratoryjna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wytrząsarka laboratoryjna**  **Wymagane parametry techniczne:**   1. Ruch stołu: posuwisto- zwrotny lub nastawny (orbitalny, po okręgu i po elipsach, posuwisto zwrotny). 2. Amplituda wzdłużna- 20 mm lub zbliżona. 3. Amplituda poprzeczna –regulowana 0-20 mm lub zbliżona. 4. Płynna regulacja częstotliwości- 20-180 cykli/min lub wyższa częstotliwość. 5. Tryb pracy 0-15 min. ,oraz „praca ciągła”. 6. Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.)-660x540x310 mm lub zbliżone lecz nie większe. 7. Platforma 450x450 mm lub zbliżona. 8. Dopuszczalne obciążenie stołu- minimum 9 kg. 9. Powinna zapewniać stałą prędkość podczas ciągłej pracy, niezależnie od obciążenia. 10. Platforma z rolkami (min.6 gumowych wałków dociskających) regulacja rolek w dwóch płaszczyznach (pozioma, pionowa). 11. Zasilanie 230V/50 Hz.   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia do miejsca docelowego użytkowania. 2. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem personelu w miejscu użytkowania. 3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym - dostępność w ciągu 48h.   **Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**   1. Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE. 2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania. 3. Kartę gwarancyjną w języku polskim. 4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie. 5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis