Nr sprawy: WIW.DG.272.3.2020													Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 1  Zestawy i odczynniki do diagnostyki drobnoustrojów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość J.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki do szybkiej diagnostyki aktywności beta-galaktozydazy | Krążki do szybkiej diagnostyki aktywności beta-galaktozydazy ONPG Krążki impregnowane buforowaną O-nitrofenylo-β-D-galakto-pyranozą |  | op./50 szt. |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik Kovacsa | Odczynnik do wytwarzania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów indolo-dodatnich i indolo-ujemnych |  | op./50ml |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 5. | Liofilizowane osocze królicze | Liofilizowane osocze królicze do wykrywania koagulazy u gronkowców. Skład opakowania: 6 ampułek 1 ampułka do sporządzenia 5 ml liofilizatu |  | op. /6 ampułek x 5ml |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw generatorów do wytwarzania atmosfery beztlenowej | Zestaw generatorów atmosfery beztlenowej Skład zestawu: -10 szczelnych torebek o poj. max. 5 płytek Petriego o średnicy 90 mm. -10 generatorów atmosfery beztlenowej otwieranych bez zużycia nożyczek - system szczelnego zamykania torebki Docelowe, teoretyczne stężenie tlen:u <0,1 %, dwutlenku węgla >15%. |  | op./10szt. |  | 18 op. |  |  |  |  |
| 7. | Generatory do wytwarzania atmosfery beztlenowej na poj. 2,5l | Generator do wytwarzania atmosfery beztlenowej do klosza o poj.2,5 l. Skład zestawu: 10 generatorów atmosfery beztlenowej otwieranych bez zużycia nożyczek do klosza o poj. 2,5 l. Docelowe, teoretyczne stężenie tlenu: <0,1 %, dwutlenku węgla >15%. |  | op./ 10szt. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw generatorów atmosfery do hodowli bakterii wymagających atmosfery wzbogaconej w CO2 | Zestaw generatorów atmosfery do hodowli bakterii wymagających atmosfery wzbogaconej w CO2 Skład zestawu: - 20 generatorów atmosfery CO2, otwieranych bez użycia nożyczek Dobór generatorów atmosfery i torebek gwarantujący wytworzenie atmosfery j.n. przy inkubacji maksymalnie dwóch płytek Petriego o średnicy 90mm - system szczelnego zamykania torebki - stężenie tlenu nie występuje - stężenie CO2 od 3,5% do 9,5% po 24 godz. |  | op./20szt. |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 9. | Generatory do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej na 2,5l | Generator do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej Skład opakowania: -10 generatorów atmosfery mikroaerofilnej otwieranych bez zużycia nożyczek, do klosza o poj. 2,5 l. Stężenia gazów zgodne z PN-EN ISO 10272-2: 2017-10 |  | op./10szt. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 10. | Generatory do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej | Generator dla uzyskania warunków mikroaerofilnych dla 2 płytek Petriego o średnicy 90 mm. Stężenia gazów zgodne z PN-EN ISO 10272-2: 2017-10 |  | op./20szt. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 11. | Test na wytwarzanie oxydazy cytochromowej | Test paskowy do wykrywania enzymu oksydazy cytochromowej u bakterii Paski ze strefą reakcyjną o składzie Chlorek N, N –Dimetyl-1,4-fenylenediammonu |  | op./50 pasków |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 12. | Test VP | Test paskowy do wykrywania i wytwarzania acetoiny w teście Voges-Proskauer u badanego szczepu bakteryjnego, dla ujawnienia reakcji wymagający odczynnika VP |  | op./50 pasków |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw odczynników do testu na obecność acetoiny (VP1+VP2 ) | Zestaw odczynników do testu na obecność acetoiny Skład zestawu: - odczynnik VP1 ( min. 18 ml) - odczynnik VP2 (min. 18 ml) |  | Zestaw / (2x18ml) |  | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 14. | Szybki test lateksowy aglutynacyjny do oznaczania grup Streptococcus | Szybki test lateksowy aglutynacyjny do oznaczania grup Streptococcus Możliwość identyfikacji grup: A, B, C, D, F, G; test niewymagający etapu inkubacji; w zestawie jednorazowe karty z polami reakcyjnymi, możliwość wykonania 60 testów |  | op. / 60 szt. |  | 3 op. |  |  |  |  |

Zadanie nr 2    Zestawy i odczynniki  do wykonywania badań metodą  PCR  BAX Q7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość J.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salmonella Kit | Zestaw do oznaczania Salmonella zawierający odczynniki do lizy enzymatycznej oraz probówki wraz z tabletkami do PCR zawierające wszystkie składowe reakcji wraz z kontrolą dodatnią PCR |  | op. / 96 szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | L. monocytogenes Kit 24E | Zestaw do oznaczania Listeria monocytogenes 24 godzinny, zawierający odczynniki do lizy enzymatycznej oraz probówki wraz z tabletkami do PCR zawierające wszystkie składowe reakcji wraz z kontrolą dodatnią PCR |  | op. / 96 szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | C. Jejuni/Coli/Lari REAL TIME | Zestaw do oznaczania Campylobacter Jejuni/Coli/Lari, REAL TIME; zawierający odczynniki do lizy enzymatycznej oraz probówki wraz z tabletkami do PCR zawierające wszystkie składowe reakcji wraz z kontrolą dodatnią PCR |  | op. / 96 szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | BAX Lysing Agent 1 | Odczynnik –agent 1 do zestawu L. monocytogenes KIT 24E |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | BAX Lysing Agent 2 | Odczynnik –agent 2 do zestawu L. monocytogenes KIT 24E |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |

Zadanie nr 3 Surowice do aglutynacji szkiełkowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Surowica HM | Surowica do wykrywania wszystkich serotypów Salmonella (A-67) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 14 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica gr.B | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:4 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica gr.C | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:7(C1) i O:8 (C2-C3) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 11 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica gr.D | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:9 (D1), O:9,46 (D2), O:9,46,27 (D3) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 5 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica gr. E | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:3,10 (E1); O:1,3,19 (E4) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 7 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica O:4 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:4 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 10 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica O:5 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:5 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica O:6 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:6 (C) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica O:7 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:7 (C1) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica O:8 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:8 (C2-C3) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica O:9 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:9 (D) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 6 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica O:13 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:13 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica O:14 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:14 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica O:19 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:19 (D) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica O:20 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:20 (D) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica O:46 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:46 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:a | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:a Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:c | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:c Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:d | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:d Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:e | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:e Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:f | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:f Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:g | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:g Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:h | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:h Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H: i | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:i Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 6 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica H:l | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:l Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H: m | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:m Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:n | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:n Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:p | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:p Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:q | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:p Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:r | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:r Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H: s | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:s Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H: t | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:t Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:w | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:w Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:v | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:v Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:x | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:x Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:y | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:y Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:z | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:z6 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z6 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H:z10 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z10 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:z15 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z15 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica H :1 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:1 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 6 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica H:2 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:2 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 9 buteleczek |  |  |  |  |
|  | Surowica H:5 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:5 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 3 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:6 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:6 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica H:7 | Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:7 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Anti-Coli A | Polispecyficzna surowica do wykrywania antygenu O E.coli, (O 1, O 2, O 18, O 78), metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Anti-Coli O 1 | Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenu O 1 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Anti-Coli O 2 | Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenu O 2 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Gruber-Widal Anti-Coli O 2 | Surowica do testu potwierdzającego wykrycie antygenu O 2 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Anti-Coli O 18 | Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenu O 18 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 2 buteleczki |  |  |  |  |
|  | Surowica Gruber-Widal Anti-Coli O 18 | Surowica do testu potwierdzającego wykrycie antygenu O 18 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |
|  | Surowica Anti-Coli O 78:K 80 | Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenu O 78:K 80 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza |  | buteleczka 1 ml |  | 1 buteleczka |  |  |  |  |

Zadanie nr  4  Krążki antybiotykowe bibułowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amoxycillin 25µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 12 rurek |  |  |  |  |
|  | Amoxycillin/Clavulan acid 20 µg /10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 13 rurek |  |  |  |  |
|  | Ampicylina 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 8 rurek |  |  |  |  |
|  | Bacitracin 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Cefoxitin 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Ceftiofur 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 4 rurki |  |  |  |  |
|  | Cefovecin 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |
|  | Cefquinome 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |
|  | Cephalexin 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 9 rurek |  |  |  |  |
|  | Chloramphenicol 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 7 rurek |  |  |  |  |
|  | Ciprofloxacin 5µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 8 rurek |  |  |  |  |
|  | Clindamycin 2µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 10 rurek |  |  |  |  |
|  | Colistin sulphate 10µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 11 rurek |  |  |  |  |
|  | Doxycycline 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 13rurek |  |  |  |  |
|  | Enrofloxacin 5µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 14 rurek |  |  |  |  |
|  | Erythromycin 15µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 7 rurek |  |  |  |  |
|  | Florfenicol 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 13 rurek |  |  |  |  |
|  | Flumequine 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 10 rurek |  |  |  |  |
|  | Gentamicin 10µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 11 rurek |  |  |  |  |
|  | Ketokonazol 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Lincomycin 15 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Lincomycin/Neomycin 75µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |
|  | Lincomycin/Spectomycin 109µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 12rurek |  |  |  |  |
|  | Marbofloxacin 5µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 10 rurek |  |  |  |  |
|  | Miconazol 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Neomycin 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 11 rurek |  |  |  |  |
|  | Norfloxacin 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 7 rurek |  |  |  |  |
|  | Orbifloxacin 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |
|  | Oxyteracycline 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Penicillin G10 unit | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 6 rurki |  |  |  |  |
|  | Penicillin/Novobiocin 40µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |
|  | Polymyxin B 300 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 8 rurek |  |  |  |  |
|  | Streptomycin 10µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 10 rurek |  |  |  |  |
|  | Sulphamethoxazole/Trimethoprim 23,75µg /1,25µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 12 rurek |  |  |  |  |
|  | Tetracycline 30µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 11 rurek |  |  |  |  |
|  | Tobramycin 10 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 1 rurka |  |  |  |  |
|  | Tylosin 30 µg | Krążek bibułowy nasączony antybiotykiem, do przeprowadzania badania metodą Kirby-Bauera; opakowanie szczelne, higroskopijne, z pochłaniaczem wilgoci |  | rurka 50 krążków |  | 2 rurki |  |  |  |  |

Zadanie nr  5 Płytka do oznaczania lekooporności

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka mikrotitracyjna do zautomatyzowanego lub ręcznego oznaczania lekooporności bakterii | Płytka mikrotitracyjna do zautomatyzowanego lub ręcznego oznaczania lekooporności bakterii; współdziałajaca z czytnikiem mikropłytek Multiskan EX oraz oprogramowaniem Merlin Micronaut MCN6; 2 testy na płytce; dołki opłaszczone antybiotykami w następujących stężeniach: 1. Penicillin G: 8µg/ml, 2 µg/ml, 0,125 µg/ml, 0,0625 µg/ml; 2. Amoxicillin: 16 µg/ml, 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml, 0,25 µg/ml; 3. Amoxicillin/Clavulanic acid:16/8 µg/ml, 8/4 µg/ml, 4/2 µg/ml; 4. Cephalexin: 16 µg/ml, 8 µg/ml; 5. Nafcillin: 2 µg/ml; 6. Cloxacillin: 2 µg/ml 7. Cefquinom: 4 µg/ml, 2 µg/ml; 8. Ceftiofur: 2 µg/ml; 9. Cefapirin: 8 µg/ml 10. Enrofloxacin: 2 µg/ml, 0,5 µg/ml; 11. Gentamicin: 8 µg/ml, 4 µg/ml; 12. Erythromycin: 0,5 µg/ml, 0,25 µg/ml; 13. Neomycin: 8 µg/ml; 14. Streptomycin: 8 µg/ml; 15. Norfloxacin: 2 µg/ml, 1 µg/ml; 16. Tylvalosin: 4 µg/ml, 2 µg/ml; 17. Lincomycin: 8 µg/ml, 2 µg/ml; 18. Florfenicol 4 µg/ml, 2 µg/ml; 19. Doxycyclin: 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml; 20. Lincomycin/Spectinomycin: 8/32 µg/ml; 21. Oxytetracyclin: 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml 22. Tiamulin: 16 µg/ml 23. Trimethoprim/Sulfamethoxazol: 2/38 µg/ml 24. Colistin: 2 µg/ml 25. Tylosin: 1 µg/ml Dodatkowy dołek nie opłaszczony antybiotykiem, stanowiący kontrole wzrostu bakterii. |  | Płytka 96 dołkowa |  | 250szt. |  |  |  |  |

Zadanie nr 6  Panele biochemiczne do identyfikacji bakterii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn, netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System identyfikacji biochemicznej bakterii Gram ujemnych | Zestaw biochemicznych testów do identyfikacji tlenowych i fakultatywnie beztlenowych bakterii Gram ujemnych o umiarkowanych wymaganiach odżywczych (Enterobacteriaceae i in.); 24 godzinny; wykonanie zawiesiny bakterii w 0,85 % NaCl; Możliwość sprawdzenia następujących cech biochemicznych szczepu bakteryjnego: GLU, IND, URE, VP, LYS, ORN, H2S, MAN, XYL, ONP, CIT, TDA, Skład zestawu: - paski z mikrostudzienkami opłaszczonymi substratami biochemicznymi do sprawdzenia cech j.w., umieszczone w jednym rzędzie, umożliwiające wykonanie co najmniej 55 testów - odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania co najmniej 55 testów: Odczynnik na azotany Nitrate A+B, odczynnik TDA, - arkusze wyników w ilości odpowiadającej ilości testów - ramka do inkubacji pasków - porównawcza skala barw umożliwiająca odczyt testów. Zestaw umożliwiający identyfikację co najmniej: Acinetobacter iwoffii, Enterobcter gergoviae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Proteus mirabillis, Yersinia enterocolitica. Analiza wyników testów możliwa za pomocą oprogramowania dostarczonego w cenie testu. |  | Opakowanie |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 2 | System identyfikacji biochemicznej bakterii Gram ujemnych, oksydazo dodatnich | Dodatkowy zestaw testów biochemicznych do stosowania z zestawem z pozycji 1, służący do identyfikacji różnych Gram ujemnych, w tym oksydazo dodatnich bakterii; 24 godzinny; wykonacie zawiesiny bakterii w 0,85 % NaCl; Możliwość sprawdzenia następujących cech biochemicznych szczepu bakteryjnego: GEL, MAL, INO, SOR, RHA, SUC, LAC, ARA, ADO, RAF, SAL, ARG Skład zestawu: - paski z mikrostudzienkami opłaszczonymi substratami biochemicznymi do sprawdzenia cech j.w., umieszczone w jednym rzędzie, umożliwiające wykonanie co najmniej 24 testów - odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania co najmniej 24 testów: Odczynnik na azotany Nitrate A+B, odczynnik TDA, - arkusze wyników w ilości odpowiadającej ilości testów - ramka do inkubacji pasków - porównawcza skala barw umożliwiająca odczyt testów. Zestaw umożliwiający identyfikację co najmniej: Pasteurella multocida, Moraxella sp., Aeromonas hydrophila, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes faecalis, Analiza wyników testów możliwa za pomocą oprogramowania dostarczonego w cenie testu. |  | Opakowanie |  | 4 op. |  |  |  |  |

Zadanie nr 7 Zestaw do koagulacji Ornithobacterium  rhinotracheale

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry tech. | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do koagulacji Ornithobacterium rhinotracheale | Zestaw szybkich testów do koagulacji, zawierający swoiste dla szczepu przeciwciała związane z cząsteczkami w celu różnicowej identyfikacji Ornithobacterium rhinotracheale |  | op./1 ml |  | 4 op. |  |  |  |  |

Zadanie nr  8 Panele biochemiczne do diagnostyki Enterococcus spp.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panel biochemiczny do identyfikacji Enterococcus spp. | Panel przeznaczony do biochemicznej identyfikacji bakterii z rodzaju Enterococcus spp. Możliwość sprawdzenia następujących cech biochemicznych szczepu bakteryjnego: ARG, SOE, ARA, MAN, SOR, MLB, RAF, MLZ; Skład zestawu: - 36 pasków testowych zawierających 8 mikrostudzienek opłaszczonych odwodnionymi substratami biochemicznymi do sprawdzenia cech j.w.; - jedna ramka do inkubacji, - jedna torebka do przechowywania niezużytej reszty płytki, - 36 kart wyników - jedna porównawcza skala barw; Zestaw umożliwiający identyfikację co najmniej: E. faecium, E.faecalis, E. cecorum, E.hirae, E.avium, E.durans; analiza wyników testów możliwa za pomocą oprogramowania dostarczonego w cenie testu |  | Szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Test PYR | Test przeznaczony do szybkiego oznaczenia aktywności arylamidazy pyrrolidonylowej (PYRaza, test PYR) Skład opakowania: - 50 pasków testowych Pasek testowy z polem reakcyjnym wysyconym β-naftylamidem kwasu pyroglutamowego, który jest rozkładany przez bakteryjną arylamidazę pyrrolidonylową |  | op./50 pasków |  | 4 op. |  |  |  |  |
|  | PYR-odczynnik | Odczynnik do testu PYR przeznaczony do wywołania reakcji barwnej do oznaczania aktywności arylamidazy prrolidonylowej |  | op./20ml |  | 2 op. |  |  |  |  |

Zadanie nr 9  Zestaw do diagnostyki dermatofitów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw testowy do wykrywania dermatofitów | Zestaw testowy do wykrywania dermatofitów, zaprojektowany w postaci plastikowej łopatki z pożywka agarową Skład podłóż: Wyciąg słodowy Agar Ekstrakt mąki kukurydzianej Agar Pepton sojowy Glukoza Czerwień fenolowa Cykloheksamid Siarczan gentamycyny Chlorotetracyklina HCl Agar |  | Szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |