Nr sprawy: WIW.DG.272.5.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT**

**Zadanie 1. Test ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka (BT)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość J.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Test ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka (BT)** | wykrywanie przeciwciał specyficznych dla wirusa BTV w surowicy owiec, kóz i bydła zakażonych lub szczepionych; test oparty na metodzie blokowania; płytka dzielona, opłaszczona białkiem VP7 wirusa BTV; koniugat gotowy do użycia; test konfekcjonowany w ilości nie przekraczającej całkowitej ilości zamówienia wraz z kompletem odczynników w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania |  | płytka |  |  | 5 |  |  |  |  |

**Zadanie 2. Test ELISA do diagnostyki klasycznego pomoru świń (CSF)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j.m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Test ELISA do diagnostyki klasycznego pomoru świń (CSF)** | wykrywający przeciwciała specyficzne dla wirusa CSF w surowicy świń oraz dzików oparty na metodzie blokowania, wykonanie możliwe w inkubacji dziennej lub nocnej; mikropłytka dzielona; koniugat gotowy do użycia; dopuszczalna interpretacja wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny; wielkość zestawu nie większa niż 5 płytek, płytki wraz z kompletem odczynników w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania |  | płytka |  |  | 20 |  |  |  |  |

**Zadanie 3. Test ELISA do diagnostyki gorączki Q**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Test ELISA do diagnostyki  gorączki Q** | wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Coxiella Burnetii w surowicy krwi przeżuwaczy; test oparty na metodzie blokowania; płytka dzielona; dopuszczalna interpretacja wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny; zestaw konfekcjonowany w ilości nie mniejszej niż 2 płytki, ale nie przekraczający całkowitej ilości zamówienia, płytki wraz z kompletem odczynników w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania |  | płytka |  | 4 |  |  |  |  |

**Zadanie 4. Testy ELISA do diagnostyki zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość podstawowych  jednostek miar  (j. m.) | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Test ELISA do diagnostyki zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV)** | wykrywanie przeciwciał specyficznych dla glikoproteiny gB wirusa BHV1 w surowicy krwi bydła; test oparty na metodzie blokowania z możliwością inkubacji dziennej lub nocnej; płytka dzielona; koniugat gotowy do użycia; konfekcjonowanie zestawu nie przekraczające całkowitej ilości zamówienia wraz z kompletem odczynników w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania |  | płytka |  |  | 5 |  |  |  |  |

**Zadanie 5. Testy ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego (PRV)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Test ELISA do diagnostyki choroby Aujeszyego** | wykrywanie glikoproteiny gE(I) wirusa PRV w surowicy krwi świń bez konieczności jej rozcieńczania oparty na zasadzie metody blokowania z możliwością inkubacji dziennej lub nocnej; koniugat w postaci gotowej do użycia; zestaw konfekcjonowany w ilości nie mniejszej niż 5 płytek i nie większej niż 10 płytek; płytki wraz z kompletem odczynników w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badania |  | płytka |  |  | 110 |  |  |  |  |

**Zadanie 6. Antygeny i surowice do diagnostyki chorób zakaźnych koni**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
|  | **Surowica dodatnia Burkholderia mallei do diagnostyki nosacizny metodą OWD** | Gotowa do przygotowania rozcieńczenia roboczego do wykonania badania zgodnie z Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii  GIWpr-02010-33/2016 z 27.10.2016r. |  | ml |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | **Antygen Trypanosoma equiperdum do OWD** | Liofilizat do wykonania badania zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig.501/lab/77/2005 z 08.06.2005r. |  | ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **Surowica dodatnia Trypanosoma equiperdum do diagnostyki zarazy stadniczej koni metodą OWD** | W postaci liofilizowanej do wykonania badania zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig.501/lab/77/2005  z 08.06.2005r. |  | ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **Zestaw do diagnostyki niedokrwistości zakaźnej koni** | Zestaw zawierający antygen oraz surowicę kontrolną dodatnią do wykonania 200 oznaczeń, badanie zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-29/2016 z dnia 07 września 2016 r |  | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **Agar do diagnostyki NZK** | Agar zestalony w butelkach, do rozlania na płytki po upłynnieniu, konfekcjonowanie nie większe niż po 200 ml; agar umożliwiający przeprowadzenie badania w kierunku wykrywania niedokrwistości zakaźnej koni metodą AGID (Coggind test) |  | ml |  |  | 1000 |  |  |  |  |

**Zadanie 7. Odczynniki do badań metodą OWD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| 1. | **Bufor weronalowy do OWD** | Koncentrat do przygotowania roztworu roboczego, konfekcjonowanie nie większe niż po 100 ml |  | ml |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 2. | **Dopełniacz do OWD** | mieszanina surowic krwi świnek morskich, postać liofilizat |  | ml |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3. | **Surowica hemolityczna do OWD** | Surowica zawierająca przeciwciała przeciwko erytrocytom barana, postać liofilizat |  | ml |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 8. Krew barania jałowa na płynie Alsevera**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Krew barania jałowa na płynie Alsevera do OWD** | konfekcjonowanie nie większe niż po 10 ml |  | ml |  |  | 360 |  |  |  |  |

**Zadanie 9. Odczynniki do wykrywania wirusa choroby niebieskiego języka metodą rt RT PCR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość  j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Zestaw do wykrywania co najmniej 26 serotypów RNA wirusa choroby niebieskiego języka metodą *real time* RT-PCR** | Umożliwiający wykrycie RNA wirusa BTV w krwi pełnej bydła i małych przeżuwaczy  zestaw złożony z mieszaniny reakcyjnej z sondą TagMan wyznakowaną fluoroforem FAM, systemu kontroli wewnętrznej określający efektywność procesu izolacji oraz nieobecność inhibitora w próbce a także zewnętrznej kontroli pozytywnej wirusa BTV. Objętość mieszaniny reakcyjnej nie mniejsza niż 20 µl. |  | zestaw do wykonania 50 reakcji |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **Zestaw do izolacji RNA  z płynów ustrojowych np. surowicy, osocza, moczu** | Zestaw kolumienkowy z membraną silikonową wiążącą materiał genetyczny w obecności soli chaotropowych; odzysk kwasów nukleinowych powyżej 90%;, zestaw kompatybilny z |  | zestaw do wykonania 50 izolacji |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 10. Zestaw kalibrantów do wykrywania DNA przeżuwaczy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja,właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Zestaw kalibrantów do wykrywania DNA przeżuwaczy** | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii, tj.128 cp/µL, 32 cp/µl oraz 8 cp/µl; pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, Zestaw musi wykazywać zgodność z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. |  | Zestaw 3 kalibrantów, każdy po  1 ml |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 11 Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na zasadzie separacji magnetycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na zasadzie separacji magnetycznej** | Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na wiązaniu DNA z paramagnetycznymi cząstkami (separacja magnetyczna  Zestaw spełniający wymagania pkt. 2.2.2.1.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz. |  | zestaw do wykonania 200 izolacji |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 12. Uniwersalny Master Mix**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość  j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | **Uniwersalny Master Mix**  **7,5 ml** | Skład Mastermixa:   * 2 x bufor reakcyjny dNTPs (wraz z dUTP, polimeraza Hotstart DNA, MgCl2 (stężenie końcowe 4mM), objętość 7,5 ml * Pasywny barwnik referencyjny ROX, objętość 0,5 ml * Substancja barwiąca SYBER Green, objętość 0,5 ml; * 1mM roztwór FITC; objętość 1 ml   Mastermix nie może wykazywać interferencji z DNA przeżuwaczy pochodzącym na przykład z albuminy surowicy bydła zawartej w mixie; |  | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 13.** **Zestaw starterów i sonda do wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą real time PCR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość  j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1. | Zestaw starterów do wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą real time PCR. | Synteza oligonukleotydów w skali 0,25 μmol (od 10 do 20 OD), oczyszczanie HPLC. Sekwencje:  1. starter A: 5’CCA GCA TCA GAG TCT TTT CCA AAT3’ ;  2. starter B: 5'GAA GGA ATG ATG CTA AAG CTG AAA C3'.  Do oligonukleotydów musi być dołączona karta zawierająca następujące dane techniczne: nazwa preparatu, jego sekwencja, stężenie, ilość w OD i nmolach, Tm, skala syntezy, molowy współczynnik ekstynkcji i dane na temat oczyszczania, ilość buforu potrzebna do rozpuszczenia liofilizatu. Oligonukleotydy muszą być dostarczone w postaci zliofilizowanej. |  | zestaw  skala M |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sonda do wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego metodą real time PCR. | Synteza oligonukleotydu podwójnie znakowanego (sonda TaqMan) w skali >6 OD, oczyszczanie HPLC. Sekwencja: FAM-5’CAA CTC TTC GCA TGA GGT GGC CAA A3’-TAMRA Do oligonukleotydów musi być dołączona karta zawierająca następujące dane techniczne: nazwa preparatu, jego sekwencja, stężenie, ilość w OD i nmolach, Tm, skala syntezy, molowy współczynnik ekstynkcji i dane na temat oczyszczania, ilość buforu do rozpuszczenia liofilizatu. Każdy zsyntezowany oligonukleotyd musi podlegać kontroli jakości za pomocą spektrometrii masowej. Oligonukleotydy muszą być dostarczone w postaci zliofilizowanej. |  | skala M |  |  | 1 |  |  |  |  |

**Zadanie 14. Koniugaty do diagnostyki wścieklizny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| 1 | **Koniugat do diagnostyki wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej (IF) z odcisków tkanki mózgowej zwierząt** | liofilizat zawierający specyficzne IgG, przeciwko antygenowi nukleokapsydowemu wirusa wścieklizny skoniugowany z izotiocyjanem fluoresceiny |  | ml |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 2 | **Koniugat do diagnostyki wścieklizny metodą hodowli komórkowych** | koncentrat w postaci płynnej, zawierający specyficzne IgG, przeciwko antygenowi nukleokapsydowemu wirusa wścieklizny skoniugowany z izotiocyjanem fluoresceiny |  | ml |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | **Bleu Evans solution 1%** | 1% roztwór błękitu Evansa |  | ml |  |  | 2 |  |  |  |  |

**Zadanie 15. Odczynniki do hodowli komórkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | j.m. | Wielkość j.m. | Cena jedn. Netto dostawy (bez VAT) w zł | Ilość  j. m. | Wartość dostawy netto (bez VAT) w zł | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutt w zł |
|  | **Surowica płodowa bydlęca (FBS)** | sterylna, filtrowana, inaktywowana do sporządzania płynu wzrostowego dla linii komórkowych, testowana na obecność mikoplazmy, wirusów: BVDV, BHV-1, PI-3, przeciwciał: BVDV, BHV-1, PI-3. Testowana w hodowli komórkowej |  | ml |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | **(MEM Eagle Medium)** | Skład: EBSS:w:2 mM Glutamine, w: 1mM Pytuvarte, w: NEAA, w:1,5 g/L naHCO3 |  | ml |  |  | 9 000 |  |  |  |  |
|  | **Buforowany roztwór soli  z jonami Ca i Mg (PBS)** | o rozpuszczalności substancji w płynie co najmniej 9,6 g/L; wartość pH w zakresie 7,2 -7,8; postać proszku do sporządzenia 50l PBS |  | g |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | **Roztwór antybiotyków** | Zawierający co najmniej:  10,000 jednostek penicyliny / ml  10 mg Streptomycyny / ml  25 µg Amfoterycyna B/ ml  w 0.85 % NaCl, sterylny, pH > 9,5; do sporządzania płynu wzrostowego dla linii komórkowych |  | ml |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | **Roztwór Trypsyny – EDTA (0,25%)** | Sterylny, filtrowany, przeznaczony do hodowli komórkowych, o zawartości co najmniej 2,5 g świńskiej trypsyny i 0,2 g EDTA |  | ml |  |  | 600 |  |  |  |  |