Zielona Góra, dnia 9 listopada 2016 r.

ZSA.271.1.2016

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W rozdziale I, pkt. 3, ppkt. 3.11 – „pobór mocy nie więcej niż 1500 W”.  Ofertowane przez nas urządzenie posiada deklarowany pobór mocy 1500 – 1800 W w zależności od napięcia w sieci. Czy zamawiający dopuszcza takie parametry.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenia o poborze mocy 1500 -1800 W.

W związku z powyższym, zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale I pkt 3.2 oraz rozdziale II § 1 ust. 3, w częsci dotyczącej tabeli pierwszej pkt 3. Wymagania techniczne ppkt 3.11; zapis o treści „pobór mocy nie więcej niż 1500 W” otrzymuje brzmienie „pobór mocy nie więcej niż 2000 W”.

Pytanie nr 2

W rozdziale I, pkt. 3, ppkt. 4.1 – dot. pkt. „8. Adaptery do gilz szklanych”. Skoro w specyfikacji wymienione są gilzy celulozowe, to czy w punkcie 8 nie ma błędu? (nie ma gilz szklanych).

Odpowiedź

Powyższy zapis został zamieszczony omyłkowo. Zamawiający nie wymaga dostarczenia adapterów do gilz szklanych.

W związku z powyższym, zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale I pkt 3.2 oraz rozdziale II § 1 ust. 3, w tabeli pierwszej  pkt 4 Akcesoria i materiały eksploatacyjne ppkt 4.1 wykreśla się poz. 8 o treści „Adaptery do gilz szklanych”.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 
17 listopada 2016 r. godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 12:15.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.wet.zgora.pl			Zastępca

Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Józef Malski