Nr sprawy: WIW.DG.272.9.2022													Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pożywki mikrobiologiczne w postaci granulatów i suplementy do pożywek granulowanych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne. | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym PCA | Pożywka umożliwiająca wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 | a 500 g | 3 op. | Minimum 18 m-cy od dnia dostawy |

WYMAGANIA:

- Producent  winien posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważny na produkcję przedmiotu zamówienia.

- Do każdej dostarczonej serii pożywek, dostawca powinien dołączyć dokumenty dotyczące jakości pożywek w formie elektronicznej lub papierowej:

a) Świadectwo Kontroli Jakości (Certyfikat) zgodny z PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04;

b) specyfikacja pożywki w języku polskim;

c) kartę charakterystyki w języku polskim;

d) instrukcję przygotowania pożywki w języku polskim.

3. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od  jednego  producenta. Do każdego dostarczonego suplementu należy dołączyć specyfikację, kartę charakterystyki oraz świadectwo kontroli jakości wystawione przez producenta.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia  będzie odbywała się na podstawie zamówienia wysyłanego przez zamawiającego.

5. Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.