Nr sprawy: WIW.DG.272.6.2020                                                                                                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz cenowy

Pożywki mikrobiologiczne sypkie,  suplementy i dodatki do pożywek sypkich

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry technicznych | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | J.m. | Wielkość j.m. | Cena jednostkowa netto dostawy (bez VAT w zł) | Ilość (j. m.) | Wartość dostawy netto (bez VAT w zł) | Stawka VAT % | Kwota VAT w zł | Wartość dostawy brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbuforowana woda peptonowa | Pożywka do wstępnego namnażania pałeczek Salmonella Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwia wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Skład (g/l) zgodny z: -enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0; -chlorek sodu 5,0; -fosforan disodowy (bezwodny) - 3,5 -diwodorofosforan potasowy -1,5. Kontrola podłoża zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 |  | a 5000 g |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Zmodyfikowana półpłynna pożywka Rappaport - Vassiliadis ( MSRV) | Bulion MSRV zmodyfikowany do izolacji Salmonella. Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwia wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Podstawa i suplement muszą być od jednego producenta. Skład g/l zgodny z: - tryptoza 4,59, - hydrolizat kazeiny 4,59, - NaCl 7,34, - diwodoroortofosforan IV potasu 1,47, - bezwodny chlorek magnezu 10,93, - zieleń malachitowa 0,037,- - agar - 2,7 Kontrola pożywki zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 |  | a 500 g |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Suplement do zmodyfikowanej półpłynnej pożywki Rappaport-Vassiliadis - ( MSRV) | Dodatek wybiórczy do przygotowania zmodyfikowanej półpłynnej pożywki MRSV ( pozycja 5). (1 ampułka na 500 ml pożywki) Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwiająca wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Skład: nowobiocyna 10 mg/ampułkę. 1 ampułka /1000 ml bazy Suplement musi być tego samego producenta co podłoże podstawowe (Bulion MSRV medium Base poz.5). |  | Op. (10 x 1vial.) |  |  | 4 |  |  |  |  |