Nr sprawy: WIW.DG.272.11.2022												Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny system oczyszczania wody | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę ultraczystą System zasilany jest wodą wodociągową Główne etapy oczyszczania : -Oczyszczanie wstępne;-Membrana odwróconej osmozy; Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm); mieszane złoże żywic jonowymiennych; filtry końcowe Wydajność urządzenia 3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min Dodatkowy zbiornik 30l i zestaw podłączeniowy do zbiornika z filtrami Uchwyt mocujący do systemu; Wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne) Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem 0,25l System wykonany z wysoko odpornego tworzywa Zestaw filtrów w ilości wystarczającej do rozpoczęcia eksploatacji urządzenia; |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)