Zielona Góra, 2011-10-04

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.03.2011. Nazwa zadania: ”Wykonanie pierwszego etapu rozbudowy budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze”

Powołując się na art. 38 ust 2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.), informujemy , że wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. /Pytanie

Poz. 131 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 8.12m2 . Podać z zestawienia stolarki o które Drzwi chodzi /podać symbol/

1. /Pytanie 2:

W pozycjach kosztorysu występują obróbki blacharskie, pokrycie dachu, rynny, rury spustowe – blacha tytano-cynk.

Opis techniczny str. 2 poz. 3.3.2 zewnętrzne , też wynika, że obróbki z blachy zwykłej tytano-cynk.

Na rysunku elewacji /Rys.8A/ zapis „Pokrycie dachu, obudowa okapów, rynny i rury spustowe blacha VM ZINK-ANTHA ZINK/ciemny grafit/. W materiale to ca.35% Drożej. Proszę podać cy obowiązuje tytano-cynk zwykły.

1. Pozycja 23 i 24 – roboty ziemne. Podać odległość odwozu ziemi z wykopów.

**ODPOWIEDZI:**

ad. 1.Drzwi aluminiowe ZWz1 szt-1

ad.2. Pokrycie dachu i obudowa okapów z blachy VMZINK – kolor grafit, rynny i rury spustowe z blachy zwykłej tytan-ocynk / dopuszcza się zastosowanie blachy o lepszych parametrach/

ad.3. Ziemia urodzajna oraz ziemia z wykopu powinna być wywieziona na najbliższe wysypisko komunalne. W cenie należy ująć koszt utylizacji na wysypisku.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

dr Tadeusz Woźniak

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy