**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Młynek tnący**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**1. urządzenie wolnostojące
2. Moc: Nie mniej niż 800
3. Obroty: Min 1000 obr/min
4. Poziom hałasu nie przekraczający 79 dB
5. Zasilanie:230V 50/60kHz
6. Wymiary bez komory mielącej wys/dł/szer: 250/200/200mm +/- 5%
7. Waga nie więcej niż 6 kg
8. Regulacja szybkości ostrza
9. Komora mieląca ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed otwarciem podczas pracy młynka
10. Pojemność komory tnącej: min 2 dm3
11. Łatwy w czyszczeniu
12. Klasa bezpieczeństwa min IP 20
13. Ostrza ze stali nierdzewnej
14. Obudowa ze stali nierdzewnej
15. Komora mieląca ze stali nierdzewnej
16. Montaż komory mielącej bez użycia narzędzi
17. Gwarancja producenta 24 m-ce
 | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis