SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  1

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Stomacher (homogenizator perystaltyczny) | Pojemność stomachera od 80 do 400 ml Drzwi pełne Nastawny zegar od 10 sek do 3 min lub praca ciągła ustawiana cyfrowo Prędkość /620 uderzeń/min Cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem LCD Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe Szczelna obudowa z tacką ociekową Komora oraz łopatki wykonane ze stali nierdzewnej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji Łatwy sposób czyszczenia-pełne otwarcie drzwiczek oraz łopatki wyjmowane Wymiary nie więcej niż szer: 600, gł:400, wys:270mm Waga nie więcej niż 18 kg Wykonany z materiału odpornego na mycie i dezynfekcji Komplet 3 szt. statywów z przezroczystego tworzywa (pleksi) na 10-15 worków 400 ml. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Materiał odporny na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi i działaniem promieni UV. Przegrody stanowiskowe lite. Odpowiednio zabezpieczony przed wypadnięciem woreczków z próbką Wymagania ogólne Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem Gwarancja minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem | szt. | 1 |