FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Zadanie 2.1  - POŻYWKI  SYPKIE  SUPLEMENTY

| Lp. | Nazwa | Opakowanie jednostkowe | Planowana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Stawka VAT % | kwota VAT (kol.6xkol.7) | Wartość brutto (kol.6 +kol.8) | Producent /Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Woda peptonowa ( zbuforowana ) (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 1049 lub równoważny | 5000 g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bulion wzbogacający dla Salmonella wg Rappaport Vassiliadis (RV) - skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003), , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0669 lub równoważny | 500 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bulion wg Mueller-Kauffmann z czterotionianem - baza (bez dodatku nowobiocyny) bulion namnażający do wykrywania Salmonelli (skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003), , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 1048B lub równoważny | 500 g | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dodatek do bulionu wg Mueller-Kauffmana ( nowobiocyna)- zgodna z PN-EN ISO 6579:2003) , taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 181E lub równoważny | op. 10 fiol. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rappaport Vassiliadis - baza ( bez dodatku nowobiocyny ) zmodyfikowany – półpłynny (MSRV) do wykrywania ruchliwych Salmonelli - skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 /A1:2007), taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 910 lub równoważny | 500 g | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dodatek do MSRV - skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 /A1:2007 ), taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 161E lub równoważny | op. 10 fiol | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Agar z mocznikiem wg Christensena - skład pożywki zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) ), taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0053 B lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dodatek do agaru z mocznikiem wg Christensena - suplement -40% urea, zgodny z PN-EN ISO 6579:2003) ), taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 0020K lub równoważny | op. 10 fiol | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Agar sojowy z ekstraktem drożdżowym ( TSYEA ) - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000, taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0131 B lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bulion sojowy z ekstraktem drożdżowym ( TSYEB ) - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0129 B lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bulion Frasera - baza - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0895 B lub równoważny | 500 g | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dodatek do bulionu Frasera - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 156 B lub równoważny | op. 10 fiol. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dodatek do bulionu pół-Frasera - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000, taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 0166 E lub równoważny | op. 10 fiol. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Agar OXFORD ( Listeria Selective Agar) - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000, taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0856 B lub równoważny | 500 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dodatek do agaru OXFORD - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 140 E lub równoważny | op. 10 fiol. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti Baza - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 1084 lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Suplement I – do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 226 lub równoważny | op. 10 fiol. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Suplement II - do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti - skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2000 taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 244 lub równoważny | op. 10 fiol | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Agar BAIRD-PARKER (RPF ) - gotowa do rozpuszczania pożywka bazowa, której integralną częścią jest suplement –poz. 31 - skład zgodny z PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004, taki jak w kat. OXOID, nr kat. BO 0290J lub równoważny | ( butelka - 100 ml bazy) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Supplement Baird – Parker RPF ( zawierający fibrynogen krwi bydlęcej i plazmę królika ), skład zgodny z PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004, taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 122 lub równoważny | op. 10 fiol | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Bulion EC ( do selektywnej identyfikacji bakterii z grupy coli ) skład zgodny z PN-ISO 7251:2006 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0853 lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Agar TBX Chromocult ( z tryptonem, żółcią i X-glukuronianem) -skład zgodny z PN ISO 16649-2:2004 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 945 lub równoważny | 500 g | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pseudomonas Agar - baza - skład zgodny z PN- ISO 13720:1999 , taki jak w kat. OXOID, nr kat. CM 0559 B lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dodatek do Pseudomonas -- skład zgodny z PN- ISO 13720:1999, taki jak w kat. OXOID, nr kat. SR 0103 E lub równoważny | op. 10 fiol. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Agar wodny , taki jak w kat. OXOID, nr kat. L 13 lub równoważny | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pepton proteose, taki jak w kat. OXOID, nr kat. L 85 lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pepton tryptose, taki jak w kat. OXOID, nr kat. L LP 0047 B lub równoważny | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |

Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2.1.

SPECYFIKACJA  POŻYWEK  SYPKICH

1.  Producent  pożywek  winien   posiadać  uznany  ( zarejestrowany )  system  jakości z   serii  ISO  9001   lub  inny  respektowany  przez  PCA;

2.  Na  życzenie   klienta  dostawca  winien  udostępnić  certyfikaty  Zakładu  produkującego pożywki;

3.  Struktura  pożywek  w  formie  proszku lub granulatu;

4.  Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo  Kontroli  Jakości (Certyfikat   -  w  języku  polskim ),  które winno   zawierać:

a)  nazwą  produktu;

b)  nazwę  producenta;

c)  nr  serii;

d)  data   ważności;

e)  skład  pożywki;

f)  ogólną  charakterystykę  pożywki  ( kolor,  p H,  opakowanie )

g)  charakterystykę  mikrobiologiczną:

- wykaz  szczepów  kontrolnych  dodatnich  i  ujemnych   z  kolekcji  ATCC;

- wyniki   ilościowego  oznaczania  żyzności  i  selektywności  wraz  z  opisem   morfologii  kolonii  wyrosłych  na  pożywce;

5)    Suplement  jest  integralną  częścią   pożywki  bazowej   i  musi  pochodzić  od  jednego  producenta;

6).    Przy  realizacji  poszczególnych  dostaw   cząstkowych,  wymagane  jest   dostarczenie  pożywek  z  jednym  numerem  serii.

7)     Ponadto,  wymagany  jest:

- dokładny   opis  sposobu    przygotowania  pożywek, warunki  i  czas  przechowywania po przygotowaniu.

- karta  charakterystyki  pożywki ( odczynnika ) zawierająca  dane  o  zagrożeniu  dla  zdrowia;

8)     Oferent  zobowiązuje  się  do  udzielania  konsultacji   merytorycznych;

9)     Oferent  zobowiązuje  się  do  odpowiedzi  na  reklamację  i  wymianę  wadliwego  towaru  w  ciągu   72  godzin;

10)    Dostawy   zgodne  z  zamówieniami  cząstkowymi;

11 )   Zamówienia  cząstkowe  potwierdzane  faxem w  dniu  ich  otrzymania z  podanym  terminem  realizacji;

12)    Dostawa pożywek do laboratorium w  ciągu  7 dni  od  momentu  otrzymania  zamówienia;

13)    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia   ilości  zakupu  pożywek   i  suplementów     w  zależności  od   zmieniających  się

przepisów  i  norm  a  także  zapotrzebowania  klientów  na   badania;

14).    Dostawa pożywek o cechach jakościowych   nie  gorszych  niż w katalogach Firm: OXOID, MERCK, Bio-Merieux.

15).   Transport  wszystkich  pożywek  do  laboratorium  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  warunków  przewidzianych  przez  producenta

dla   przechowywania  produktu.

Miejscowość ………………………………………..						………………………………………………

(data i podpis wykonawcy)